成都市第四十四中学校房屋、围墙等

结构安全鉴定

比选文件

比选人：成都市第四十四中学校

发布日期：2021年5月8日

第一章 竞争性比选邀请

“成都市第四十四中学校房屋、围墙等结构安全鉴定 ”项目采取竞争性比选方式确定鉴定服务机构，欢迎符合相应要求的比选响应人(提供鉴定服务人)参加，具体事项如下：

一、项目概况

1.本项目地点： 金牛区沙河源街道新泉路32号

2.建筑面积：建筑面积约为14000㎡

3.比选人(接受鉴定服务人)不组织现场踏勘；可提供部分设计、施工等方面的参考资料。

4.比选响应人应认真踏勘工程所在地周围环境、检测鉴定条件、运输条件等，应自行承担踏勘现场的责任和风险，现场踏勘中的一切费用由比选响应人自负。

二、服务要求

1.工作内容：对成都市第四十四中学校房屋、围墙等进行结构安全鉴定。

2.服务时间：

服务期限60日历天

3.服务地点：金牛区沙河源街道新泉路32号。

4.检测鉴定依据规范

鉴定服务规范及依据包含但不限于：

《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）

《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

5.鉴定要求：

(1)对房屋结构现状进行普查；

(2)依据普查结果，对房屋主体结构安全性进行检查、鉴定；

(3)根据现场检查鉴定结果，对房屋主体结构现状的安全性进行检测、鉴定（含现场结构检测、安全性鉴定），并出具检测鉴定报告；

6.鉴定成果

(1)严格按照国家现行规范进行房屋安全性鉴定，出具真实有效的安全鉴定结论,形成鉴定报告书。

(2)鉴定报告书一式三份，应当使用规定的专业术语，制作鉴定报告书,并由鉴定人员、技术负责人等有关人员签名后，加盖单位公章及房屋安全鉴定专用章；并提供电子档，同时符合采购人及上级主管部门的关于鉴定报告书的要求。

三、比选方式

采取一次性报价，最低价中标的比选方式，本项目按照单价进行报价，报价不超过6元/㎡。

四、支付方式

具体支付方式以比选人与成交比选响应人签订合同为准。

五、比选申请人必须具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函；

6.具有省级以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质；

7.具有国家或省质量技术监督局颁发的计量认证证书（CMA）；

8.具有具有成都市房屋安全鉴定机构名录登记证书；

比选响应人在递交以上资料需加盖单位鲜章，资格审查不合格者，不得参与评选。

六、比选截止时间、地点、联系人

截止时间：2021年5月13日17时

联系地址：成都市第四十四中学校后勤管理中心办公室

联系人：冯主任               电话：83129723

七、响应文件密封要求

比选文件应密封在一个封套内，并在封套上注明工程名称、响应人名称；

第二章 合同条款及格式

（最终以双方签订的合同为准）

第三章 比选文件格式（详见附件）

附件

比价响应文件

项目名称：

比价响应人：                             （盖章）

比价响应人法定代表人

或委托代理人：                      （签字或盖章）

日 期：     年    月   日

一、承诺函

致：

我公司作为本项目比选响应人，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具有独立承担民事责任的能力； 
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
五、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

比价响应人：                                （公章）

比价响应人法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：     身份证号码：     年龄：    职务：  系                  (单位名称) 的法定代表人。

特此证明。

比价响应人：：                     (盖章)

日  期：       年       月      日

附： 法定代表人身份证复印件粘贴或扫描件附后（正面+反面）：

三、法定代表人授权书

本授权声明                     （比价响应人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                   （被授权人姓名、职务）为我方 “             ” 项目比价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

本授权书自      年      月      日签字生效，有效期至        ，特此声明。

比价响应人名称（加盖公章）：              日    期：

法定代表人（签字或印章）：            身份证号：

（附加盖比价响应人公章的法定代表人身份证复印件）

代理人签字：                          身份证号：

（附加盖比价响应人公章的代理人身份证复印件）

姓名：                       性别：

年龄：                       职务：

联系电话：                   手机：

说明：

1.如法定代表人参加磋商的，响应文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2.如委托代理人参加磋商的，响应文件中必须提供授权委托书、法定代表人和委托代理人的身份证复印件。

四、报价函

致：

- 我公司作为本次项目的比选响应人，按照比选文件要求，经踏勘项目现场和研究比价文件、合同条款、技术要求等其他文件，我方愿意以      元/㎡的单价计取此次鉴定费用，我方承诺按报价收取鉴定服务费。

- 我方已详细审核全部竞争性比价文件，包括修改文件（如有）及有关附件。

- 我方所报单价为综合单价，包括材料设备费、人工费、辅助材料费、机械机具费用、利润、税费、管理费、其他等费用。

- 一旦我方中选，我方保证按照该项目建设工程工期要求提供服务工作。

比价响应人：                                （公章）

比价响应人法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）：

日期：    年    月    日